## PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
| PROYECTO: | REHABILITACION EDIFICIO LA PRADERA - COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE LTDA.
UBICACION: CALLE LA PRADERA Y AV. REPÚBLICA - QUITO
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
No. | CDG | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | P.UNITARIO | P. TOTAL
OBRA CIVIL
PRELIMINARES
1 | 1-C | Bodegas y oficinas | m2 | 49.78
2 | 2-C | Letrero de información de la obra (1,20 x 0,50) | m2 | 0.6
3 | 3-C | Señalización provisional | m2 | 10
4 | 4-C | Cerramiento provisional - Visera de protección a peatones, Planta baja | m | 37.75
5 | 5-C | Cerramiento provisional de protección de fachadas | m2 | 2075
DESALOJOS, DERROCAMIENTOS, LIBERACIONES, PICADOS
6 | 6-C | Desalojo, incluye carga y transporte hasta botadero MQ | m3 | 890
7 | 7-C | Desmontaje de cielo falso tipo gypsum | m2 | 1318.99
8 | 8-C | Desmontaje de cielo raso tipo Amstrong | m2 | 3483.67
9 | 9-C | Liberación de pisos de madera y alfombra | m2 | 2578.56
10 | 10-C | Liberación de pisos de porcelanato y cerámica en oficinas, baños e ingresos a ascensores | m2 | 872.57
11 | 11-C | Derrocamiento y liberación de mampostería y antepechos | m2 | 285.63
12 | 12-C | Desmontaje de ventanas | m2 | 680.12
13 | 13-C | Liberación de cerámica en paredes de baños | m2 | 549.32
14 | 14-C | Retiro de mármol / alucobond / porcelanato en hall de ascensores | m2 | 110.66
15 | 15-C | Recuperación de piedra en escalón y jardinera | m | 104.1
16 | 16-C | Liberación de jardineras | m | 52.05
17 | 17-C | Retiro de puertas de baño | u | 45
18 | 18-C | Retiro de puertas en acceso de gradas desde circulación vertical a hall ascensores | u | 19
19 | 19-C | Retiro de paneles metálicos en baños, en urinarios e inodoros | u | 67
20 | 20-C | Retiro de mamparas de vidrio (Ingreso a cada Piso) | u | 17
21 | 21-C | Liberación de rótulo existente en Planta Baja | m | 30.12
22 | 22-C | Liberación de puertas de ingreso a parqueaderos | u | 2
23 | 23-C | Liberación de piezas sanitarias (inodoros, urinarios y lavamanos) | u | 119
24 | 24-C | Liberación de espejos | u | 32
25 | 25-C | Liberación de muebles de baños y cafetería | u | 32
26 | 26-C | Desmontaje de sobrepiso existente de estructura metálica y paneles, en Data Center y clasificación para su reutilización | m2 | 81.51
27 | 27-C | Desmontaje de estructuras metálicas Tipo " X", de fachadas | u | 30
28 | 28-C | Desmontaje de estructura metálica más deck en pisos 11, 12 y 13, incluye desalojo | m2 | 88.63
29 | 29-C | Retiro de chova en cubierta de piso 14 | m2 | 63.44
30 | 30-C | Retiro de Galvalúmen en cubierta de Piso 14 | m2 | 63.44
31 | 31-C | Desmontaje de estructura metálica de cubierta de Piso 14 | m2 | 63.44
32 | 32-C | Retiro de canal de desagüe de aguas lluvias de tool galvanizado | m | 5.84
33 | 33-C | Retiro de mampostería en antepecho, terraza piso 14 | m | 11.2
34 | 34-C | Sobre acarreo de materiales de cubierta de terraza | m3 | 64
35 | 35-C | Sobre acarreo de muebles (27), cajas fuertes (4) y equipos (35) | u | 66
36 | 36-C | Picado y resanado de instalaciones eléctricas | m | 180
37 | 37-C | Picado y resanado de instalaciones hidro-sanitarias | m | 150
38 | 38-C | Perforaciones con broca de diamante en vigas espesor hasta 40 cm, diámetro de 2" | u | 130
39 | 39-C | Perforaciones con broca de diamante en vigas espesor hasta 30 cm., diámetro de 2" | u | 117
40 | 40-C | Perforaciones con broca de diamante en losas espesor hasta 20 cm., diámetro de 2" | u | 24
41 | 41-C | Perforaciones con broca de diamante en losas espesor hasta 20 cm., diámetro de 4" | u | 36
ESTRUCTURA
42 | E-1 | Acero estructural en varilla milimetrada y corrugada fy = 4200 Kg/cm² | Kg | 127.872
43 | E-2 | Acero estructural A36 en pefiles y tubos | Kg | 12049.3249
44 | E-3 | Acero estructural A36 en placas | m² | 2479.46
45 | E-4 | Perno Hilti KB3 ¾" x 8" LM | u | 200
46 | E-5 | Perno Hilti KB3 5/8" x 4 ¾" LM | u | 608
47 | E-6 | Malla Electrosoldada 6 x 15 | m² | 210.25
48 | E-7 | Deck Novalosa 55 0.76 mm | m² | 210.25
49 | E-8 | Hormigón f'c 240 Kg/cm² en losa | m³ | 21
50 | E-9 | Impermeabilización de losas con Impetrol | m2 | 245
51 | E-10 | Placas de Fibrolit 12mm + Estructura | m2 | 178.6
MAMPOSTERIA
52 | M-1 | Mampostería de bloque 20 cm. relleno hormigón 210 Kg/cm2, incluye armadura diámetro 12 mm. | m2 | 116.68
53 | M-2 | Mampostería de bloque e = 15 cm. | m2 | 252.95
54 | M-3 | Hormigón armado de 240 Kg/cm2. en bóveda 20 cm. de espesor | m3 | 7.81
55 | M-4 | Corchado de filos de ventanas de gypsum | m | 138.42
56 | M-5 | Dinteles de gypsum sobre divisiones de vidrio templado | m2 | 41.09
57 | M-6 | Mampostería de gypsum e = 12 cm., incluye estructura | m2 | 310.07
58 | M-7 | Divisiones de vidrio templado 10 mm. incluye puertas, sistema punto fijo altura 2,40 m. | m2 | 370.33
ENLUCIDOS
59 | ENL-1 | Enlucido de vigas, incluye andamios, mortero 1:6, e = 1,5 mm. | m2 | 1844.48
60 | ENL-2 | Enlucido horizontal de losas, bóveda, incluye andamios, mortero 1:6, e = 1,5 mm. | m2 | 5.24
61 | ENL-3 | Enlucido horizontal de losas tipo revocado, incluye andamios | m2 | 3168.62
62 | ENL-4 | Enlucido vertical de paredes, incluye andamios, mortero 1:6, e = 1,5 mm. | m2 | 739.27
63 | ENL-5 | Medias Cañas | m | 115
PISOS
64 | PI-1 | Contrapiso de hormigon 210 Kg/cm2. en bóveda, incluye malla electrosoldada | m2 | 5.53
65 | PI-2 | Masillado de pisos | m2 | 872.57
66 | PI-3 | Porcelanato Graiman en pisos | m2 | 3010.4
67 | PI-4 | Barredera de porcelenato | m | 1980.7
68 | PI-5 | Reinstalación de sobrepiso en Data Center | m2 | 24.14
RECUBRIMIENTOS
69 | R-1 | Estucado de mamposterías y muros armados | m2 | 739.27
70 | R-2 | Estucado de tumbados, empaste Sika o similar | m2 | 291.68
71 | R-3 | Porcelanato Graiman en mampostería baños | m2 | 520
72 | R-4 | Pintura exterior fachadas, látex vinyl acrílico o similar, altura hasta 50 m. | m2 | 1485.87
73 | R-5 | Pintura interior de paredes, látex vinyl acrílico o similar | m2 | 4980.9
74 | R-6 | Pintura interior tumbados, látex vinyl acrílico o similar | m2 | 4089.9
75 | R-7 | Pintura esmalte anticorrosiva en puertas metálicas | m2 | 33.16
76 | R-8 | Pintura esmalte anticorrosiva en pasamanos metálicos en gradas y escalera ingreso a terraza | m | 90.14
77 | R-9 | Impermeabilización de terrazas | m2 | 289.39
78 | R-10 | Pintura alto tráfico pisos de gradas | m2 | 215.56
79 | R-11 | Pintura de señalizacion en estacionamientos en subsuelos | m | 460.9
CIELO RASO
80 | CR-1 | Cielo raso decorativo, incluye estructura de suspensión | m2 | 2780.79
81 | CR-2 | Cielo raso de gypsum, incluye estructura de suspensión | m2 | 25.48
82 | CR-3 | Cielo raso de gypsum, para humedad en baños, incluye estructura de suspensión | m2 | 260.96
PIEL DE VIDRIO, ALUCUBOND EN FACHADAS Y VIDRIO TEMPLADO
83 | VA-1 | S-600 Muro Cortina Piel de vidrio - vidrio de 12,76 mm. | m2 | 1763.1
84 | VA-2 | S-502 Mamparas fijas de 2 x 1 1/2" - escaleras | m2 | 37.14
85 | VA-3 | T-45 Ventanas corredizas | m2 | 9.6
86 | VA-4 | Pasamanos de vidrio templado 10 mm. ingreso Planta Baja | m2 | 34.31
87 | VA-5 | Mamparas y puertas de vidrio templado 10 mm. ingreso Planta Baja | m2 | 14.04
88 | VA-6 | Revestimiento de alucubond - panel compuesto de aluminio | m2 | 360.33
89 | VA-7 | Pizarra líquida en vidrio templado de 10 mm. espesor, (1,00 x 1,60 m.) | u | 23
SEGURIDAD FÍSICA
90 | SF-1 | Puerta blindada de seguridad para bóveda Nivel III, Certificación UL. | u | 1
91 | SF-2 | Puertas blindadas de seguridad, Nivel II. | u | 10
92 | SF-3 | Puertas metálicas contrafuegos RF 90 min. | u | 14
93 | SF-4 | Pasa paquetes en acero inoxidable, nivel de blindaje NIJ III A. | u | 1
94 | SF-5 | Módulo de Caja Counter, incluye mesón de granito, pasadocumentos en acero inoxidable, panelería blindada superior e inferior en acero al carbono y acero inoxidable, nivel de blindaje NIJ IIIA y NIJ III. | m | 6
95 | SF-6 | Módulo de Caja Counter para personas con capacidades especiales, incluye mesón de granito, pasadocumentos en acero inoxidable, panelería blindada superior e inferior en acero al carbono y acero noxidable, nivel de blindaje NIJ IIIA y NIJ III. | u | 1
96 | SF-7 | Vidrio blindado de seguridad, nivel NIJ IIIA | m | 8.64
97 | SF-8 | Billeteras anti atraco, incluye caja fuerte | u | 5
CARPINTERIA MADERA Y METAL
98 | C-1 | Puertas alistonadas, ruteadas y madera decorativa, 0,90 x 2,10 m. | u | 8
99 | C-2 | Puertas alistonadas, ruteadas y madera decorativa, 0,70 x 2,10 m. | u | 45
100 | C-3 | Cerraduras Kwitset | u | 53
101 | C-4 | Muebles de baño MDF lacados, suspendidos, mesón de granito | m | 65
102 | C-5 | Provisión de Cubículos acero inoxidable mate, incluye perfiles de anclaje | m2 | 110.35
103 | C-6 | Provisión de puertas metálicas, estructura tubular y tol perforado | m2 | 38.4
PIEZAS SANITARIAS
104 | PS-1 | Provisión e instalación de inodoros Monaco o similar, doble descarga, incluye accesorios | u | 42
105 | PS-2 | Provisión e instalación de lavamanos empotrable, incluye llaves angulares | u | 56
106 | PS-3 | Provisión e instalación Griferia de lavamanos presmatic o similar | u | 56
107 | PS-4 | Provisión e instalación de urinarios Quantum Plus HU o similar, incluye accesorios | u | 22
108 | PS-5 | Provisión e instalación Griferia para urinarios presmatic o similar | u | 22
109 | PS-6 | Dispensador de toallas de papel | u | 33
110 | PS-7 | Dispensador de papel higiénico | u | 41
111 | PS-8 | Dispensador de jabón líquido | u | 34
112 | PS-9 | Espejos en baños, 4 mm., filos pulidos e instalados | m2 | 84.5
113 | PS-10 | Lavaplatos FV o similar, un pozo en acero inoxidable con escurridor | u | 2
114 | PS-11 | Lava copas FV o similar, en acero inoxidable | u | 11
115 | PS-12 | Grifería para lavaplatos y lavacopas | u | 13
OBRAS EXTERIORES
116 | OE-1 | Provisión e instalación de piso de porcelanato Graiman en PB | m2 | 136.69
117 | OE-2 | Provision e instalacion de puerta basculante ingreso a parqueadero, estructura tubular y tool perforado; incluye motor | m2 | 10.5
14.- PERMISOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y GRÚA
118 | OG-1 | Permiso de ocupación de espacio público (aceras) | u | 1
119 | OG-2 | Equipos de izamiento de materiales, estrcuturas metálicas y hormigón | u | 1
SISTEMA ELECTRICO
RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES EXISTENTES
120 | IE-01 | Retiro de luminarias actualmente instaladas en cielo falso por cada piso | gbl | 1
121 | IE-02 | Retiro de piezas eléctricas y cableado como tomas, interruptores, actualmente instalados en paredes y panelería por cada piso | gbl | 1
122 | IE-03 | Retrio de infraestructura de bandejas portacables, cables, tuberías, centros de carga, breakers, cajas, etc. en cielo falso de cada piso | gbl | 1
123 | IE-04 | Retiro de cables de fuerza, ducto de instalaciones desde subsuelo 1 hasta piso 14. | gbl | 1
SISTEMA DE FUERZA: TOMACORRIENTES NORMALES Y REGULADO, SALIDAS ESPECIALES 120V, SALIDAS ESPECIALES 220V.
124 | IE-05 | Puntos tomacorriente normal doble polarizado a tierra, 120V 15 A. Cable 3x12 AWG THHN, realizado en tubería y accesorios metálicos EMT 1/2". No incluye pieza. | u | 333
125 | IE-06 | Puntos tomacorriente regulado doble polarizado a tierra, 120V 15 A. Cable 3x12 AWG THHN, realizado en tubería y accesorios metálicos EMT 1/2" | u | 348
126 | IE-07 | Salidas especiales tomacorriente NORMALES doble polarizado a tierra, a utilizarse para proyectores, 120V 15 A. Cable 3x12 AWG THHN, realizado en tubería y accesorios metálicos EMT 1/2" | u | 2
127 | IE-08 | Salidas especiales tomacorriente REGULADOS doble polarizado a tierra, a utilizarse para ATM, 120V 15 A. Cable 3x12 AWG THHN, realizado en tubería y accesorios metálicos EMT 1/2" | u | 5
128 | IE-09 | Salidas especiales directa de tomacorriente normal doble polarizado a tierra para alimentación a equipos como Microhondas, Cafeteras, Impresoras, Copiadoras 120V 15 A. Cable 2x12+12 AWG THHN, realizados en tubería y accesorios metálicos EMT 1/2", circuito dedicado. Incluye alimentador hacia tablero | u | 50
129 | IE-10 | Salidas especiales para Secadoras de manos en baños, 120V 20A. Cable 2x12+12 AWG THHN, incluye tuberías y accesorios metálicos EMT 1/2", circuito dedicado. | u | 33
130 | IE-11 | Salida especial para cocina eléctrica a inducción, 220V 40A. Cable 2x8+10 AWG THHN, incluye tuberías y accesorios metálicos EMT 3/4", circuito dedicado. | u | 2
131 | IE-12 | Alimentador principal a circuitos de tomacorriente energía normal y regulada, Cable 3x12 AWG THHN, desde el breaker de protección del circuito en cantro de carga hasta el primer punto de tomacorrientes de ese circuito, recorrido por bandeja, portacable y tubería EMT. | m | 1820
132 | IE-16 | Tomacorriente doble polarizado normal, tipo decorativo, color blanco de 15A - 120V. | u | 421
133 | IE-17 | Tomacorriente doble polarizado naranja, tierra aislada. 15A - 120V | u | 353
134 | IE-18 | Tomacorriente 30-50A - 220V, NEMA 10-50R. | u | 2
SISTEMA DE ILUMINACION - LUMINARIAS TECNOLOGIA LED
135 | IE-19 | Puntos Iluminación Panel LED cuadrado 40W y/o redondo 24/12W, con cable # 14AWG THHN, incluye tuberías y accesorios metálicos EMT 1/2". No incluye pieza. | u | 802
136 | IE-20 | Puntos Iluminación para luminaria de emergencia y letrero de SALIDA, tipo LED, con cable # 14AWG THHN, incluye tubería y accesorios metálicos EMT 1/2". No incluye pieza. | u | 239
137 | IE-21 | Puntos Interruptor simple con cable #14AWG THHN, realizado en tubería y accesorios metálicos EMT 1/2", no incluye pieza. | u | 146
138 | IE-22 | Puntos Interruptor doble con cable #14AWG THHN, realizado en tubería y accesorios metálicos EMT 1/2", no incluye pieza. | u | 3
139 | IE-23 | Puntos Conmutador simple con cable #14AWG THHN, realizado en tubería y accesorios metálicos EMT 1/2", no incluye pieza. | u | 6
140 | IE-24 | Circuito de control y fuerza para encendido/apagado de áreas abiertas, incluye interruptor simple, contactor AC1=20A-120V, con cable #14AWG THHN, realizado en tubería y accesorios metálicos EMT 1/2". | u | 15
141 | IE-25 | Puntos Sensores de movimiento 360°, con cable #14AWG THHN, realizado en tubería y accesorios metálicos EMT 1/2", no incluye pieza. | u | 17
142 | IE-26 | Puntos Sensores de movimiento 180°, con cable #14AWG THHN, realizado en tubería y accesorios metálicos EMT 1/2", no incluye pieza. | u | 62
143 | IE-27 | Puntos Extractores de olores en baños, con cable #14AWG THHN, realizado en tubería y accesorios metálicos EMT 1/2", no incluye el extractor. | u | 43
144 | IE-28 | Instalación de luminarias fluorescentes para parqueadero, 3 tubos T8 de 17W. Se reutilizan las luminarias con celdas de aluminio, desconectadas de diferentes pisos. | u | 56
145 | IE-29 | Alimentador secundario de iluminación, cable #14 AWG THHN., tendido por la bandeja portacable desde primer cajetin de llegada hasta circuito en centro de carga. | m | 610
146 | IE-30 | Luminaria LED cuadrada, tipo PANEL de 60x60, temperatura de color 4000K. Operación a 120V. 3500 lúmenes, 40W. | u | 510
147 | IE-31 | Luminaria panel LED ojo de buey redondo de 24W, color blanco, temperatura de color de 6500K. Operación a 120V. 1800 lúmenes | u | 116
148 | IE-32 | Luminaria panel LED ojo de buey redondo de 12W, color blanco, temperatura de color de 6500K. Operación a 120V. 800 lúmenes | u | 84
149 | IE-33 | Luminaria LED ojo de buey para foco dicroico LED de 4.5W, aro color blanco, temperatura de color de 6500K. Operación a 120V. 800 lúmenes | u | 30
150 | IE-34 | Luminaria de emergencia, dos lamparas LED, con bateria de resplado para 90 minutos. | u | 203
151 | IE-35 | Letero de señalizacion SALIDA, tecnologìa LED, con batería de respaldo para 90 minutos. | u | 36
152 | IE-36 | Luminaria LED decorativa, tipo octogonal cilíndrica de 80 cm de dìametro. Potencia no mayor a 60W, temperatura de color 4000K. Operación a 120V, a colocar en pérgola de piso 13. | u | 3
153 | IE-37 | Interruptor simple decorativo 15A - 120V. Color blanco para oficinas y salas de reuniónes. | u | 146
154 | IE-38 | Interruptor doble decorativo 15A - 120V. Color blanco para oficinas y salas de reuniones. | u | 3
155 | IE-39 | Conmutador simple decorativo 15A - 120V para salas de reunión. | u | 6
156 | IE-40 | Sensor de movimiento 360°, para colocación en techo. | u | 17
157 | IE-41 | Sensor de movimiento 180°, para colocación en pared baños y escaleras. | u | 62
BANDEJA PORTACABLE - CENTROS DE CARGA Y BREAKERS DE PROTECCION CIRCUITOS INTERNOS
158 | IE-42 | Bandejas portacables metálicas de 20 x 10 cm, lámina de acero pregalvanizada, incluye accesorios de unión y sujeción a losa o pared, en los todos los pisos. | m | 818
159 | IE-43 | Breaker enchufable 1P-16A SQD | u | 58
160 | IE-44 | Breaker enchufable 1P-20A SQD | u | 193
161 | SE-45 | Breaker enchufable 2P-40A SQD | u | 2
162 | IE-46 | Centro de carga 12 Puntos SQD, MONOFÁSICOS 240V- energìa regulada | u | 16
163 | IE-47 | Centro de carga 12 Puntos SQD, TRIFASICOS 240V- energía regulada | u | 2
164 | IE-48 | Centro de carga 30 Puntos SQD, TRIFASICOS 240V- | u | 2
165 | IE-49 | Centro de carga 42 Puntos SQD,TRIFASICOS 240V | u | 14
ESCALERILLA PORTACABLES Y ALIMENTADORES SECUNDARIOS
166 | IE-50 | Alimentador monofásico compuesto por 2x#8+#8+#10 AWG SUPERFLEX para centros de carga energìa regulada, diferentes pisos. | m | 167
167 | IE-51 | Alimentador monofásico compuesto por 2x#6+#6+#8 AWG SUPERFLEX para centros de carga energìa regulada, diferentes pisos. | m | 700
168 | IE-52 | Alimentador monofásico compuesto por 2x#4+#4+#6 AWG SUPERFLEX para centros de carga energìa regulada, diferentes pisos. | m | 85
169 | IE-53 | Alimentador trifásico compuesto por 3x#6+#8+#10 AWG SUPERFLEX para centros de carga en diferentes pisos. | m | 435
170 | IE-54 | Alimentador trifásico compuesto por 3x#4+#6+#8 AWG SUPERFLEX para centros de carga energía normal. | m | 468
171 | IE-55 | Alimentador trifásico compuesto por 3x#2+#4+#6 AWG SUPERFLEX para centros de carga energía normal. | m | 195
172 | IE-56 | Escalerilla portacable de 30 cm de ancho, en lámina de acero galvanziado, con su respectiva tapa y sujeción sea a pared o a losa, desde subsuelo 1 hasta piso 14, instalado dentro de ducto eléctrico. | m | 100
ALIMENTADORES SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS EN DIFERENTES PISOS
173 | IE-57 | Salida especial monofásica a 220V, compuesto por 2x#14+#14 AWG THHN en tuberìa EMT de 1/2", para conexión de evaporadoras en cada piso. | u | 34
174 | IE-58 | Alimentador trifàsico compuesto por 3x#4/0+#2 AWG SUPERFLEX para conexión de tablero de protección condensadoras en PLANTA BAJA. | m | 50
175 | IE-59 | Alimentador trifàsico compuesto por 2(3x#2/0)+#2/0 AWG SUPERFLEX para conexión de condensadoras en TERRAZA. | m | 120
176 | IE-60 | Tablero de protección para distribuciòn acometidas a 3 condensadoras, de acuerdo a diagrama unifilar de sistema de aire acondicionado en PLANTA BAJA. | u | 1
177 | IE-61 | Tablero de protección para distribuciòn acometidas a 3 condensadoras, de acuerdo a diagrama unifilar de sistema de aire acondicionado en TERRAZA. | u | 1
178 | IE-62 | Escalerilla portacable de 20 cm de ancho, enlámina de acero galvanziado, con su respectiva tapa y sujeción sea a pared o a losa, montada en retiro PB y TERRAZA del edificio. | m | 40
179 | IE-63 | Breaker enchufable 2P-10A SQD para protecciòn evaporadoras | u | 34
MONTAJE DE NUEVA INFRAESTRUCTURA Y CABLEADO SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL
180 | IE-77 | Escalerilla portacable de 30 x 8 cm, lámina pregalvanizada, con sus respectivos accesorios y sujeción a losa o pared. Infraestructura para Interconexión Generadores y TTA's. ubicada en Subsuelo 1 | m | 25
181 | IE-78 | Tendido de Conductores reutilizados y Reconexión de Transformadores TTA - Generadores | GBL | 1
182 | IE-79 | Tendido de Conductores reutilizados y Reconexión de Tableros - Subtableros y UPS | GBL | 1
183 | IE-80 | Alimentador Principal Trifásico para sistema de Aire Acondicionado en Subsuelo 1, desde TTA2 hasta TDP-A/C. 2(3x4/0) + 2/0t Tipo Superflex | m | 15
184 | IE-81 | Tablero de Protección Principal Sistema de Aire Acondicionado | u | 1
185 | IE-82 | Alimentador Principal Trifásico para Interconexión de Tablero de Transferencia TTA2, con Transformador de 225 KVA Y Generador de 200 KVA, 3(3x4/0) + 2x4/0 +1x2/0t Tipo Superflex | m | 20
SISTEMA ELECTRONICO
CABLEADO ESTRUCTURADO
186 | SEL-1 | Canalización bandeja porta cable de 150 x 50 (Red Horizontal) | m | 703
187 | SEL-2 | Canalización bandeja porta cable de 200 x 50 (Red Vertical) | m | 48
188 | SEL-3 | Punto de Datos, Cable UTP CAT. 6A, incluye face plate, etiquetación y certificación | pto. | 339
189 | SEL-4 | Punto doble de Datos, cable UTP CAT. 6A | pto. | 47
190 | SEL-5 | Rack cerrado de 37 UR | u | 2
191 | SEL-6 | Rack cerrado de 24 UR | u | 14
192 | SEL-7 | Patch Panel UTP CAT. 6A de 24 Puertos | u | 27
193 | SEL-8 | Patch Panel de fibra óptica OM3/OM4 de 24 Puertos | u | 4
194 | SEL-9 | Patch Panel de fibra óptica OM3/OM4 de 12 Puertos | u | 15
195 | SEL-10 | Organizador de cables horizontales 2 UR | u | 46
196 | SEL-11 | Multitoma polarizado horizontal 19" | u | 16
197 | SEL-12 | Bandeja Estandar para rack | u | 4
198 | SEL-13 | Organizador de cable vertical | u | 4
199 | SEL-14 | Patch Cord de 7 pies, CAT. 6A | u | 433
200 | SEL-15 | Patch Cord de 3 pies, CAT. 6A | u | 433
201 | SEL-16 | Punto de BACK BONE fibra óptica OM3/OM4 | pto. | 21
SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS
202 | SEL-17 | Central de Detección de Incedios, compacta, inteligente, direccionable | u | 1
203 | SEL-18 | Detector Iónico de humos 2 hilos | u | 179
204 | SEL-19 | Detector Térmico sin base 2 hilos | u | 5
205 | SEL-20 | Detector Térmico - humo sin base 2 hilos | u | 1
206 | SEL-21 | Detector Térmico CO sin base 2 hilos | u | 10
207 | SEL-22 | Configuración puesta en marcha y capacitacion del sistema de incendios | u | 1
208 | SEL-23 | Estación manual doble | u | 17
209 | SEL-24 | Base para Detector 2 hilos | u | 195
210 | SEL-25 | Sirena con Estrobo | u | 15
211 | SEL-26 | Luz estroboscópica | u | 2
212 | SEL-27 | Módulo de Control | u | 7
213 | SEL-28 | Módulo Relé | u | 18
214 | SEL-29 | Fuentes de poder con rerspaldo de baterias y fuente auxiliar | u | 1
215 | SEL-30 | Teléfono de Emergencia | u | 17
216 | SEL-31 | Anunciador remoto | u | 1
217 | SEL-32 | Modulo de comunicación | u | 1
218 | SEL-33 | Modulo ethernet | u | 1
219 | SEL-34 | Salida para Dispositivo Incendios, cable enchaquetado 2 x 18 AWG | pto. | 254
CONTROL DE ACCESOS
220 | SEL-35 | Salida para dispositivos de control de accesos | pto. | 129
221 | SEL-36 | Cerradura Magnética de 600 LBS | u | 38
222 | SEL-37 | Cerradura Magnética de 1200 LBS | u | 5
223 | SEL-38 | Lectora de Proximidad para Control de Accesos | u | 50
224 | SEL-39 | Lector Biométrico para Control de Accesos | u | 11
225 | SEL-40 | Pulsador de Salida | u | 26
226 | SEL-41 | Panel de Control de Accesos 4 puertas | u | 6
227 | SEL-42 | Panel de control de accesos para 2 puertas | u | 12
228 | SEL-43 | Tarjetas de Accesos | u | 400
229 | SEL-44 | Modulo de entrada y salida | u | 2
230 | SEL-45 | Punto de Datos, Cable UTP CAT. 6A | pto. | 11
231 | SEL-46 | Fuentes para Control de Accesos 5 AMP. | u | 7
232 | SEL-47 | Configuración puesta en marcha y capacitacion del control de accesos | glb | 1
233 | SEL-48 | Lectora de largo alcance UHF | u | 2
234 | SEL-49 | Tag UHF | u | 50
235 | SEL-50 | Software control de Accesos | u | 1
236 | SEL-51 | Modulo de integracion de Ascensores | u | 2
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV
237 | SEL-52 | Cámara Tipo Domo Antivandálica | u | 78
238 | SEL-53 | Micro SD 64 GB | u | 84
239 | SEL-54 | Estructura metalica de soporte para monitores, incluye tablero contrachapado 12mm y pintura | m2 | 23.76
240 | SEL-55 | NVR con Capacidad de Grabación de 32 TB | u | 3
241 | SEL-56 | Disco duro 8 TB | u | 12
242 | SEL-57 | Configuración, puesta en marcha y Capactitación del Sistema CCTV | glb | 1
243 | SEL-58 | Camara cajero | u | 6
244 | SEL-59 | Switch POE 16 puertos | u | 6
CIRCUITO DE ALARMAS E INTRUSION
245 | SEL-60 | Salida de Alarma de Seguridad con Cable UTP, CAT. 5E | pto. | 159
246 | SEL-61 | Detector de Movimiento | u | 55
247 | SEL-62 | Detector Magnético | u | 66
248 | SEL-63 | Detector Sísmico | u | 2
249 | SEL-64 | Detector de Vibración | u | 3
250 | SEL-65 | Detector de Rotura de vidrios | u | 3
251 | SEL-66 | Detector Magnético de Lanford | u | 1
252 | SEL-67 | Teclado para Control de Alarma | u | 6
253 | SEL-68 | Teclado para Control de Alarma inlambrico | u | 1
254 | SEL-69 | Panel Central de Alarma (Incluye transformador y baterrías) | u | 2
255 | SEL-70 | Configuración y puesta en marcha del Sistema de Alarma y Seguridad | glb | 1
256 | SEL-71 | Detector de Humo | u | 20
257 | SEL-72 | Estación Manual con llave | u | 2
258 | SEL-73 | Sirena Externa | u | 2
259 | SEL-74 | Sirena interna | u | 1
260 | SEL-75 | Modulo expansor de 8 zonas | u | 21
261 | SEL-76 | Luz estroboscópica | u | 2
262 | SEL-77 | Intercomunicador con video | u | 1
263 | SEL-78 | Comunicador IP para alarma | u | 2
264 | SEL-79 | Rele doble contacto | u | 2
265 | SEL-80 | Marcador telefonico | u | 1
266 | SEL-81 | Fuente de alimentacion auxiliar, transformador y bateria | u | 3
267 | SEL-82 | Tarjeta de distribución de energia | u | 4
268 | SEL-83 | Pulsador de panico de palanca | u | 33
269 | SEL-84 | Pulsador de panico inalámbrico | u | 2
270 | SEL-85 | Sensor de temperatura | u | 2
271 | SEL-86 | Detector magnético inalámbrico | u | 2
272 | SEL-87 | Gabinete doble fondo con regletas 110 | u | 2
SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS DATACENTER
273 | SEL-88 | Central de Detección de Incedios | u | 1
274 | SEL-89 | Detector de humo fotoeléctrico, 2 hilos | u | 5
275 | SEL-90 | Detector Térmico con base, 2 hilos | u | 1
276 | SEL-91 | Estación manual | u | 2
277 | SEL-92 | Sirena con Estrobo | u | 2
278 | SEL-93 | Módulo de Control doble | u | 1
279 | SEL-94 | Minimodulo monitoreo | u | 2
280 | SEL-95 | Bateria 12 VDC, 7 AMP/H | u | 2
281 | SEL-96 | Monitor de temperatura, incluye dos sensores | u | 1
282 | SEL-97 | Modulo de comunicación | u | 1
283 | SEL-98 | Modulo ethernet | u | 1
284 | SEL-99 | Boton de aborto | u | 1
285 | SEL-100 | Configuración puesta en marcha y capacitacion del sistema de incendios | u | 1
286 | SEL-101 | Salida para Dispositivo Incendios, cable enchaquetado 2 x 18 AWG | pto. | 7
SISTEMA MECANICO E HIDROSANITARIO
SISTEMA DE AIRE ACONDICONADO
287 | SAC-1 | Condensadora con tecnología VRF Descarga horizontal tipo Bomba de Calor, marca YORK, capacidad: 477.815,7 BTU/h | u | 1
288 | SAC-2 | Condensadora con tecnología VRF Descarga horizontal tipo Bomba de Calor, marca YORK, capacidad: 569.965,9 BTU/h | u | 1
289 | SAC-3 | Equipo de aire acondicionado de presión, descarga hacia abajo tipo Downflown, capacidad: 36.000 BTH/h | u | 1
290 | SAC-4 | Evaporadora tipo cassette tecnología VRF, marca YORK, capacidad: 38.225 BTU/h | u | 13
291 | SAC-5 | Evaporadora tipo cassette tecnología VRF, marca YORK, capacidad: 12.813 BTU/h | u | 2
292 | SAC-6 | Evaporadora tipo cassette tecnología VRF, marca YORK, capacidad: 24.232 BTU/h | u | 13
293 | SAC-7 | Evaporadora tipo cassette tecnología VRF, marca YORK, capacidad: 27.203 BTU/h | u | 5
294 | SAC-8 | Evaporadora tipo cassette tecnología VRF, marca YORK, capacidad: 24.607 BTU/h | u | 1
295 | SAC-9 | Base para condensadora VRF | u | 6
296 | SAC-10 | Clave de control, incluye tubería EMT | m | 605
297 | SAC-11 | Material de anclaje para equipos | u | 35
298 | SAC-12 | Accesorios de cobre para tubería | u | 35
299 | SAC-13 | Accesorios para desagues | u | 35
300 | SAC-14 | Carga con Refrigerante R 410 | lbs | 215
301 | SAC-15 | Carga con Refrigerante R 407C | lbs | 30
302 | SAC-16 | Tubería de cobre 1 5/8" | m | 14
303 | SAC-17 | Tubería de cobre 1 3/4" | m | 8
304 | SAC-18 | Tubería de cobre 1 3/8" | m | 16
305 | SAC-19 | Tubería de cobre 1 1/2" | m | 2
306 | SAC-20 | Tubería de cobre 1 1/4" | m | 10
307 | SAC-21 | Tubería de cobre 1 1/8" | m | 68
308 | SAC-22 | Tubería de cobre de 1/2" | m | 50
309 | SAC-23 | Tubería de cobre de 5/8" | m | 406
310 | SAC-24 | Tubería de cobre de 3/4" | m | 24
311 | SAC-25 | Tubería de cobre de 7/8" | m | 94
312 | SAC-26 | Tubería de cobre de 1/4" | m | 8
313 | SAC-27 | Tubería de cobre de 3/8" | m | 356
314 | SAC-28 | Aislante térmico para tubería de 1 3/4" | u | 4
315 | SAC-29 | Aislante térmico para tubería de 1 5/8" | u | 9
316 | SAC-30 | Aislante térmico para tubería de 1 3/8" | u | 8
317 | SAC-31 | Aislante térmico para tubería de 1 1/2" | u | 2
318 | SAC-32 | Aislante térmico para tubería de 1 1/4" | u | 5
319 | SAC-33 | Aislante térmico para tubería de 1 1/8" | u | 34
320 | SAC-34 | Aislante térmico para tubería de 7/8" | u | 51
321 | SAC-35 | Aislante térmico para tubería de 1/2" | u | 9
322 | SAC-36 | Aislante térmico para tubería de 5/8" | u | 203
323 | SAC-37 | Termostato alámbrico Modelo JCWA 10 NEGQ | u | 34
324 | SAC-38 | Instalación de condensadores YORK VRF | u | 2
325 | SAC-39 | Instalación de evaporadores YORK | u | 34
326 | SAC-40 | Instalación de equipo de aire acondicionado de presición | u | 1
SISTEMA HIDRAULICO Y CONTRA INCENDIOS
327 | SCI-1 | Punto de agua potable en cobre de 1/2" | pto. | 12
328 | SCI-2 | Tubería matriz de distribución de cobre de 1/2" | m | 83
329 | SCI-3 | Tubería de HN SCH 40 ASTM de 4" | m | 12
330 | SCI-4 | Tubería de HN SCH 40 ASTM de 2" | m | 4
331 | SCI-5 | Tubería de HG de 2" | m | 26
332 | SCI-6 | Válvula CHEK 4" | u | 2
333 | SCI-7 | Válvula de pie 2" | u | 2
334 | SCI-8 | Válvula de compuerta de 2" | u | 3
335 | SCI-9 | Soporte para tubería hidraúlica | u | 34
336 | SCI-10 | Desmontaje de tubería hidraúlica existente | glb | 34
337 | SCI-11 | Retiro de Cajetines contra incendios existentes, no cumplen la norma | u | 14
338 | SCI-12 | Gabinietes contra incendios | u | 14
339 | SCI-13 | Mantenimiento y reinstalación del sistema mecanico existente para deteccion y extinción en Data Center | u | 2
340 | SCI-14 | Sistemas aguas subterraneas, Bomba sumergible, tipo campana succion y descarga 3 " , motor electrico trifasico, incluye tablero de control secuencial para 2 bombas y accesorios | u | 1
341 | SCI-15 | Manenimiento cisterna y tanque albañial | gbl | 1
342 | SCI-16 | Mantenimiento Bombas del equipo hidroneumatico de agua potable sistema contra incendios | gbl | 1
343 | SCI-17 | Cambio de controles de bombas, Manometros, interruptores de presión, radar, mangueras | u | 1
SISTEMA SANITARIO
344 | SS-1 | Punto de desagüe 110 mm. | pto. | 8
345 | SS-2 | Punto de desagüe 50 mm. | pto. | 15
346 | SS-3 | Tubería de PVC 160 mm. | m | 45
347 | SS-4 | Tubería de PVC 50 mm. | m | 165
348 | SS-5 | Soportes de tubería sanitaria | u | 15
349 | SS-6 | Rejilla corrida de 30 cm. de ancho | m | 12
350 | SS-7 | Desmontaje de tubería sanitaria existente | glb | 1
351 | SS-8 | Mantenimiento de cajas de revisión existentes | u | 4
MOBILIARIO
352 | M-1 | Counter de Recepción Ingreso a Edificio: 6,00 x 0,60 x 1,20 m. | u | 1
353 | M-2 | Sillas Funcionarios | u | 200
354 | M-3 | Sillas Visitas | u | 112
355 | M-4 | Juego de Área de espera Ingreso Edificio: 1 sillón doble + 2 sillones simples + mesa de centro | u | 1
356 | M-5 | Mueble clasificación de documento: 1,80 x 0,40 x 2,40 m. | u | 1
357 | M-6 | Estaciones Operativas tipo 1 (L): 1,50 m.x 0,60 x 0,85 | u | 54
358 | M-7 | Counter de Información, incluye auxiliar - PB Agencia: 1,50 x 0,60 x 1,10 m. | u | 1
359 | M-8 | Mesas auxiliares para reconteo, ATM y esclusas piso 7: 0,80 x 0,50 m. | u | 4
360 | M-9 | Auxiliar Documentos: 1,20 x 0,50 x 0,70 m. | u | 69
361 | M-10 | Mesa de Reuniones tipo 1: 1 mesa circular 1,00 m. diámetro + 4 sillas en oficina | Jgo. | 9
362 | M-11 | Counter de Información, Agencia Piso 1: 2,40 x 0,60 x 1,10 m. | u | 1
363 | M-12 | Mesa de Reuniones tipo 2: 1 mesa cuadrada 1,40 x 1,40 m. + 8 sillas | u | 6
364 | M-13 | Estaciones Operativas tipo 2 (I): 1,50 x 0,60 x 0,85 m. | u | 18
365 | M-14 | Juego Área de espera piso Tipo 1: 4 sillas + mesa de centro rectangular | Jgo. | 12
366 | M-15 | Juego Área de espera Negociación Tipo 2, pisos 1 y 5: 4 sillas + mesa de centro circular | Jgo. | 4
367 | M-16 | Mueble Canceles en pisos, 20 usuarios: 1,60 x 0,40 x 2,10 m. | u | 10
368 | M-17 | Mueble bajo área de Cafetín pisos, incluye mesón de granito: 2,40 x 0,60 x 0,90 m. | u | 10
369 | M-18 | Mueble alto área de Cafetín pisos: 2,40 x 0,35 x 0,60 m. | u | 10
370 | M-19 | Mueble alto área de Impresión pisos: 2,60 x 0,35 x 0,60 m. | u | 10
371 | M-20 | Mueble Rack: 1,50 x 0,90 x 2,40 m. | u | 13
372 | M-21 | Butacas sobre puestas | u | 210
373 | M-22 | Tarimas de madera: 3,50 x 2,00 x 0,18 m. | u | 4
374 | M-23 | Mesas directivas: 3,00 x 0,60 x 0,85 m. | u | 4
375 | M-24 | Sillas directivas | u | 16
376 | M-25 | Muebles bajos Cafetería: 12,50 x 0,60 x 0,90 m. | m | 12.5
377 | M-26 | Muebles altso Cafetería: 5,80 x 0,35 x 0,60 m. | m | 5.8
378 | M-27 | Estaciones Operativas tipo 3 (I doble): 1,50 x 1,20 x 0,85 m. | u | 57
379 | M-28 | Mesa de Reuniones Subgerencias: 1 mesa de 3,20 x 1,20 m. + 10 sillas ejecutivas | Jgo. | 3
380 | M-29 | Mesa de Reuniones Ejecutivos tipo 3: 1 mesa circular 1,00 m. diámetro + 4 sillas | Jgo. | 7
381 | M-30 | Estación Ejecutivos (L): 1,80 x 0,60 x 0,75 m. | u | 5
382 | M-31 | Butacas ejecutivas 3 puestos, incluye mesa rectangular | Jgo. | 6
383 | M-32 | Sillón ejecutivo | u | 5
384 | M-33 | Sillas visitas ejecutivo | u | 10
385 | M-34 | Auxiliar ejecutivo: 1,50 x 0,50 x 0,70 m. | u | 5
386 | M-35 | Mueble Centro de Monitoreo: 5,80 x 0,60 x 0,75 m. | u | 1
387 | M-36 | Estanterías metálicas: 1,00 x 0,40 x 2,00 m. | u | 51
388 | M-37 | Butacas simples | u | 2
389 | M-38 | Mueble bajo: 3,00 x 0,40 x 0,40 m. | m | 1
390 | M-39 | Counter ejecutivo, Secretaría Autoridades: 5,50 x 0,60 x 1,10 m. | u | 1
391 | M-40 | Sala de espera Ejecutivo Autoridades: 4 sillas + 1 mesa rectangular | Jgo. | 1
392 | M-41 | Mesa Reuniones Consejos: 3,60 x 1,20 x 0,75 m. | Jgo. | 1
393 | M-42 | Mesa reuniones Autoridades: 5,50 x 1,50 x 0,75 m. | Jgo. | 1
394 | M-43 | Salas de reuniones - Uso múltiple, piso 13: 1 mesa de 3,20 x 1,20 m. + 10 sillas | Jgo. | 2
395 | M-44 | Mueble bajo Área de Preparación: 6,00 x 0,60 x 1,20 m. | m | 6
396 | M-45 | Mueble alto Área de Preparación: 2,60 x 0,35 x 0,60 m. | m | 2.6
397 | M-46 | Mueble para vajilla y utencillos: 1,80 x 0,60 x 1,20 m. | u | 1
398 | M-47 | Mesas para 6 personas: 1,40 x 0,70 m. | u | 4
399 | M-48 | Mesas para 4 personas: 0,70 x 0,70 m. | u | 4
400 | M-49 | Mesón lineal para 10 personas: 7,20 x 0,60 m. | m | 7.2
401 | M-50 | Mueble para microhondas: 1,50 x 0,60 x 1,20 m. | u | 1
402 | M-51 | Sillas para comedor | u | 40
403 | M-52 | Bancos para comedor | u | 10
POTENCIACION Y ACTUALIZACION ASCENSORES
404 | PA-1 | Suministro de controles electrónicos programables y overhaul de ascensores | u | 2
405 | PA-2 | Cambio de puertas de hall y cabinas de acero inoxidable, incluye cambio de botoneras para llamadas de hall y cabina | u | 2
406 | PA-3 | Indicadores de posición digital para hall y cabinas | u | 2
407 | PA-4 | Mantenimiento integral de montacargas junto a grada | u | 1
REVISION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRICOS PRINCIPALES (TRANSFORMADORES-GENERADORES-TTA)
408 | IE-80 | Revisión y mantenimento general de Equipos interior Cámara de Transformación | glb | 1
409 | IE-81 | Revisión y mantenimiento general de Generadores existentes | glb | 1
410 | IE-82 | Revisión, mantenimiento y readecuación general de Tableros de Transferencia Automática actuales | u | 2
411 | IE-83 | Revisión y mantenimento general de Tableros de Bypass y Equipo UPS de 80 KVA | u | 1
412 | IE-84 | Revisión y mantenimento general de Tableros de Bypass y Equipo UPS de 50 KVA | u | 1
SEÑALETICA , SALUD ACUPACIONAL, SEGURIDA INDUSTRIAL
413 | SOSI-1 | Extintor 10 Kg, ABC CO2,incluye soporte de pared | u | 2
414 | SOSI-2 | Extintor PQS 10 Lbs., incluye soporte de pared | u | 16
415 | SOSI-3 | Botiquín tipo pared | u | 15
416 | SOSI-4 | Rótulos RUTA DE EVACUACIÓN | u | 35
417 | SOSI-5 | Rótulos SALIDA DE EMERGENCIA | u | 21
418 | SOSI-6 | Mapa de RECURSOS, RIESGOS Y EVACUACIÓN | u | 18
419 | SOSI-7 | Rótulos EXTINTOR CONTRA INCENDIOS | u | 18
420 | SOSI-8 | Rótulos NÚMEROS DE EMERGENCIA | u | 16
421 | SOSI-9 | Rótulos PELIGRO, RIESGO ELÉCTRICO | u | 16
422 | SOSI-10 | Rótulo PUNTO DE ENCUENTRO | u | 1
423 | SOSI-11 | Directorios de piso 0,90 x 0,60 m. | u | 16
424 | SOSI-12 | Números de piso | u | 31
425 | SOSI-13 | Rótulos PROHIBIDO USAR ARMAS, GORRAS, ETC. | u | 2
426 | SOSI-14 | Rótulos NO FUMAR | u | 19
427 | SOSI-15 | Rótulos HORARIOS DE ATENCIÓN | u | 1
428 | SOSI-16 | Rótulos CAJA No. X | u | 6
429 | SOSI-17 | Rótulo CAJA ESPECIAL | u | 1
430 | SOSI-18 | Rótulos NO USAR ASCENSORES EN CASO DE EMERGENCIA | u | 16
431 | SOSI-19 | Rótulos ÁREA RESTRINGIDA | u | 5
432 | SOSI-20 | Rótulos CUENTE SU DINERO EN CAJA | u | 7
433 | SOSI-21 | Rótulos RACK | u | 13
434 | SOSI-22 | Rótulo JEFE DE AGENCIA | u | 1
435 | SOSI-23 | Rótulo BALCON DE SERVICIOS | u | 2
436 | SOSI-24 | Rótulo ASESORES | u | 5
437 | SOSI-25 | Rótulo SUPERVISOR OPERATIVO | u | 1
438 | SOSI-26 | Rótulo BÓVEDA | u | 1
439 | SOSI-27 | Rótulos BAÑO MIXTO | u | 4
440 | SOSI-28 | Rótulos BAÑO HOMBRES | u | 12
441 | SOSI-29 | Rótulos BAÑO MUJERES | u | 12
| PRESUPUESTO TOTAL USD. |  |  |  |  | 0